1.配置SQL，运行create程序

2.打开IDL，命令行输入编译程序，按运行按钮

3.按NEW，导入病人数据

数据导入进度条

4.数据导入并重建

- 按按钮，对数据进行操作

7.右键按点，分别为红绿蓝三色的三个点，左下角分别显示两条线的长度及中间夹角

- 6.左键拖动，进行旋转操作

8.将测量得到的数据传输到表格

9.拖动颜色条，改变颜色

10.拖动透明度滑条，改变透明度

11.切割画出ROI

- 三维显示切割后的图像数据

- 13.换方向继续切割

14.改变数据显示阈值

斜切透明

斜切

点击选择split按钮，对三维图形进行斜切割，模型将会用两个不同的颜色模拟切割效果。勾选Transparency，红色部分将变为透明，可以通过移动观察到另一半的内部结构。

斜切

点击选择split按钮，此时只有左侧的x，y，z三个进度条可以选择，通过改变三个进度条的数值，从而确定x，y，z三个数值形成的一个平面，对三维图形进行斜切割。相当于一个斜的平面将三维模型一分为二。

直切

点击选择clip按钮，此时通过改变六个进度条的数值，从而移动x，y，z三个坐标上的六个面（x，-x，y，-y，z，-z）对三维图形进行切割。相当于竖直的六个平面切割